Automatisation : une maturité à reconquérir
Journée d’étude Club Automation

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Automatique, Automatisme, Automation et Automatisation
Automatique, Automatisme, Automation et Automatisation
- Automatique = « régulation »
- Automatisme = « logique combinatoire et séquentielle »
- Automation ?
  - Ensemble des dispositifs qui assurent le fonctionnement efficace d’un système industriel en :
  - en limitant la variété de ses comportements
  - en optimisant l’utilisation des ressources mises en œuvre,
  - en facilitant ses interactions avec l’homme et les autres parties du système industriel
  - = Automatique + Automatisme +…
- Automatisation = la mise en œuvre de l’automation
  - L’ingénierie de l’automation

---
Evolution : Limiter la variété des comportements
Evolution : Limiter la variété des comportements
- ? siècles : Dispositifs autocontrôlées et instrumentation sensorielle
  - Interactions directes, énergie d’actionnement prélevée sur le système contrôlé ou fournie par l’homme
  - Automates divers, machine à vapeur, chasse d’eau, détendeurs, thermomètres, manomètres (l’humain assure la lecture, l’interaction)
- - 60 ans : Instruments transmetteurs et contrôleurs
  - Dispositifs génériques d’asservissement des équipements - Régulateurs et automates indépendants de la machine
- - 40 ans : Séquencement des procédures
  - Démarrage / arrêt de l’installation
  - Déroulement des procédés par lots « Batch »
- -40 ans : Contrôle optimal du processus physique
  - « Régulation avancée »

---
Evolution : Optimiser les ressources du système industriel
Evolution : Optimiser les ressources du système industriel
- ? siècles : réduire l’effort humain
  - Utiliser l’énergie non biologique pour amplifier et remplacer la force humaine / animale
  - Le contrôle de l’énergie est mécanique : une chute d’eau, des poulies, des machines
- -70 ans : maximiser la production : Les Temps Modernes
  - Ordonnancer et enchainer les opérations de fabrication
- -40 ans : Remplacer la contribution humaine
  - Par le contrôle à distance, les asservissements et le séquencement automatique
- -20 ans : réduire les pertes matière et énergie
  - Ordonnancement optimisé, contrôle optimal,
  - Indicateurs de performance
  - MES

---
Evolution: faciliter les interactions
Evolution: faciliter les interactions
-50 ans : supervision et conduite à « courte » distance
  - Salles de contrôle
  - Utilisation d’un media informationnel : air comprimé, électricité
- -35 ans : arrivée des technologies « digitales »
  - D’abord simple remplacement des câbles et tubes. Seul l’intérieur de l’armoire est « virtualisé » : automates programmables, contrôleurs
  - Les écrans remplacent les panneaux synoptiques appareillés
  - Progressivement, la totalité des flux d’information se digitalise
- -10 ans : les contraintes interactionnelles s’estompent
  - Fin du confinement informationnel de l’atelier
  - Communication sans fil
  - IHM de tous types, fixes et itinérants
  - ERP, MES, SCADA, SNCC, GMAO, LIMS, PLM… l’offre applicative se déchaine !

---
L’automation aujourd’hui
L’automation aujourd’hui
Un large domaine fonctionnel
  - Automatisme et régulation
  - Supervision du procédé : conduite en temps réel de l’installation
  - Supervision de l’exploitation : ordonnancement, gestion locale des ressources et des méthodes, rapports d’exécution, traçabilité, indicateurs de performance
  - Prise en compte des domaines opérationnels Production / Maintenance, Qualité, Stocks et logistique
- De multiples aspects et technologies
  - Instrumentation,
  - Réseaux (de terrain, LAN, WAN..), filaire, fibreux, sans fil/fibre
  - Communication (protocoles, média, linguistique)
  - Informatique (embarquée, de process, industrielle, de gestion),
  - Sécurité – fonctionnelle, informationnelle

---
Outils et méthodes de conception
Outils et méthodes de conception
Autrefois : technologies « tangibles »
  - Outil de conception :
  - la planche à dessin et la machine à écrire – totalement polyvalent quelle que soit la technologie – puis logiciels DAO et traitement de texte
  - Méthodes :
  - Ingénierie traditionnelle : Etude détaillée avant construction - mises au point sur site sont limitées !
- Aujourd’hui : technologies de + en + virtuelles, toutes informatiques
  - Outils :
  - Logiciels de programmation propres à chaque application / élément technologique
  - Méthodes :
  - Le plus souvent non formalisées – personnelles – ou « absente » - on peut développer au cours de démarrage !
  - Celles de l’informatique ? UML, Merise…

---
Questions
Questions
Automaticiens et informaticiens
  - Quelle différence ? L’automaticien est entre autres informaticien
- Les écoles enseignent-elle l’automatisation?
  - Ou seulement ses disciplines individuelles sans vision globale de l’ensemble que constitue la réalité d’un projet?
- Performance des projets d’automatisation
  - Devrait-on être plus efficace aujourd’hui qu’hier?
  - L’est-on vraiment?
- Qu’attend l’industriel de l’automation ?
  - Tout (et seulement) ce qu’il a écrit dans le cahier des charges ?
  - Un système industriel efficace, souple, adaptatif, « intelligent » collaborant avec le reste de l’entreprise ?
  - capable d’accompagner sa stratégie en induisant un minimum de contraintes

---
Eléments de réflexion et d’action
Eléments de réflexion et d’action
3 thèmes :
1. Conception fonctionnelle
2. Contribution au développement intellectuel
3. Gestion de la transformation

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Cadre de conception et modélisation - Objectifs
Cadre de conception et modélisation - Objectifs
Etablir un langage (moyen de représentation) du système industriel
  - Ingénierie basée sur les modèles
  - Distribuer les responsabilités entre exploitation / ingénierie / méthodes / développement
  - Pré-requis de l’intelligence, de l’interopérabilité sémantique
- Utilisable de l’expression des besoins à l’exploitation
  - Organiser les exigences, spécifications fonctionnelles, ressources
- Gérer le cycle de vie et la généricité des objets fonctionnels
  - Faciliter la réalisation, réduire le coût et la durée des projets
  - Permettre l’évolution ultérieure - fonctionnelle et technologique - du système industriel
  - Assurer l’agilité, la flexibilité, la portabilité, la sécurité
- Gérer la connaissance et la documentation,
  - Développer et valoriser la connaissance et les compétences

---
Documentation fonctionnelle
Documentation fonctionnelle
Connaissance
Entreprise (privée)
Connaissance
  - Sources diverses
  - Privée, publique, externe
  - Implicite, explicite (formelle)
- Documentation =
  - connaissance explicite, transmissible
  - Appliquée aux différentes phase du cycle de vie des dispositifs
- Supportée par les outils de conception et de documentation
Ingénierie
Maintenance
R&D
Exploitation
Publique
Intégrateur
Fournisseurs
Documentation
Exigences
Utilisation
Conception
Tests
Réalisation
Exigences
Conception
Réalisation
Tests
Utilisation

---
Conception fonctionnelle – « Aspects de Maturité »
Conception fonctionnelle – « Aspects de Maturité »
Règles de modélisation (implicites ou explicites) déterminées
  - Par l’individu, le prestataire, le projet, l’usine, l’entreprise, le secteur industriel, des standards
- Utilisation de la modélisation
  - Pour les exigences/support, la conception fonctionnelle, la réalisation, les tests, l’exploitation,
  - Pour la collaboration entre équipes du projet
  - Pour la collaboration entre domaines fonctionnels de l’entreprise
  - Pour l’interopérabilité inter-application

---
Modélisation : Ontologie supérieure
Modélisation : Ontologie supérieure
Perception spatio-temporelle
Espace
Temps
Observateur
Représentation du système
Elementary entities
Matière
Energie
Information

---
Modélisation : représentation du système industriel
Modélisation : représentation du système industriel
Temps (cinétique, Fonctionnement)
Espace
(Structure ,
Potentialité)
Energie, Matière
Information
Action
Information
Energie, Matière

---
Modélisation : Exemples de référentiels
Modélisation : Exemples de référentiels
Temps
Espace
Nbx autres stds:
ISO19440
Zachmann
TOGAFF
SCOR
…
Resources
People, Equipment, Material, …
Processus
Operations orders, Segments, Procedures, Recipes…
Operations Process Management
Physical Process Management
Physical Process Control
Equipment Control
ISA-88
ISA-95
ISA-106
Resources
People, Equipment, Material, …
Processus
Operations definition, Segments, Procedures, Recipes…

---
Exemple de cadre d’urbanisation
Exemple de cadre d’urbanisation
ERP
MES
PLC, SCADA, DCS
Operations Process Management
Physical Process Management
Physical Process Control
Equipment Control

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Intelligence d’un système et contribution de l’automation
Intelligence d’un système et contribution de l’automation
Le système industriel est « complexe »
  - Nombreuses interactions entre hommes, machines, matière, énergie
- L’intelligence est une notion subjective
  - Point de vue des parties prenantes du système
- L’intelligence est un précurseur de la performance
- L’intelligence, propriété « émergente » des systèmes complexes
  - Est fonction (mais différente) de l’intelligence et de l’efficacité de ses constituants,
  - Nait de leurs interactions
- L’automation contribue sous les 2 aspects
  - Comportement efficace et intelligent des sous-ensembles
  - Interopérabilité avec les autres systèmes, Interaction entre l’homme et la machine

---
Développement intellectuel – « Aspects de la maturité »
Développement intellectuel – « Aspects de la maturité »
- L’automation supporte depuis longtemps l’efficacité et l’intelligence des composants du système industriel
- Le levier intellectuel de l’interopérabilité est-il utilisé ?
  - Existence d’un langage d’entreprise, pré-requis de l’intelligence
  - Support de la connaissance
  - Respect de la diversité idiomatique (entre services, usines, partenaires)
  - Appui des standards
  - Utilisation formelle pour
  - La modélisation, la définition des concepts
  - Les données de référence, L’interopérabilité
  - Interopérabilité du système industriel
  - Niveau d’importance : « Système nerveux de l’entreprise » ou tâche triviale d’intégration?
  - Atténuation/amplification de la variété dans les message en adéquation avec l’organisation?

---
Information Potentielle et Cinétique et leur relations
Information Potentielle et Cinétique et leur relations
Information potentielle
Mesure
Choses
& Faits
Données
Sens
Con-naissance
Con-science
Action
ement
Information cinétique
Interactions
Communication
Traitement
Intelligence
Sagesse

---
Démarche du développement intellectuel du système industriel
Démarche du développement intellectuel du système industriel
- Définir l’intelligence dans le continuum de l’information potentielle et cinétique
- Rechercher les facteurs d’intelligence opportunistes et déterministes
- Représenter la matrice des flux et observateurs du système industriel
- Définir les critères intellectuels liés à la compétition, l’environnement, la société, les employés, les clients, les fournisseurs..
- Lier ces critères aux indicateurs de performance
- Mesurer l’intelligence,

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Gestion de la transformation
Gestion de la transformation
Transformation
  - Evolution continue (mode « structure ») ou rupture (mode projet)
  - Planifiée, demandée, subie
- La transformation d’un système complexe est synonyme de sa vitalité
  - Le cycle de vie n’aboutit à son démantèlement qu’au constat de son inutilité ou des exigences inappropriées de son fonctionnement
- 3 aspects de la transformation sont abordés ici
  - La transformation du système lui-même, sous l’aspect fonctionnel de l’automation
  - Les aspects technologiques de la transformation des moyens de l’automation
  - L’organisation en charge de la transformation de l’automation

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Objectifs de la planification de l’automation
Objectifs de la planification de l’automation
Gérer les exigences métier pour l’automation :
  - valorisation, priorisation,
  - Consolidation en projets / interventions
  - Suivi de la réponse et association aux éléments de mise en oeuvre,
- Gérer les ressources techniques et fonctionnelles
  - Gérer la standardisation et l'innovation
- Planifier les projets et interventions
  - Asservir le portefeuille de projets et les interventions (arbitrage entre les 2) aux exigences métier
  - Ajuster le cadre de collaboration avec les acteurs de la transformation
  - Définir les objectifs de retours sur investissement (RSI)
- Gérer la performance transformationnelle
  - Service global, réponse aux exigences, mesure RSI

---
Planification -  « aspects de la Maturité »
Planification - « aspects de la Maturité »
Exigences
  - Prise en compte ad hoc, gestion de la demande, intégration dans le modèle SI, suivi complet et global
- Ressources techniques et fonctionnelles
  - Gestion au projet, standardisation unidirectionnelle (top-down), standardisation/enrichissement itératif (bottom-up)
- Planification
  - Portfolio : Ad hoc, cadrage formel par les exigences, gestion des temps de réponse / arbitrage projet - structure
  - Projet : Maitrise d’œuvre dirigiste, autonomie des tâches (utilisation modèles, règle)
- Mesure de la performance
  - RSI avant/après projet, évaluation de la contribution par acteur
  - Mesure de la performance globale du service rendu

---
Exemple de processus de planification
Exemple de processus de planification
Gérer
Stratégie
Automation
Planification
Exécuter
Modèle
 du SI
Besoins
 métier
Construction
Déploiement
Utiliser
Exploitation
Support et Maintenance

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Objectif de la transformation technologique
Objectif de la transformation technologique
- Sous-ensemble de la transformation de l’automation
- Découpler le cycle de vie des plateformes et du service fonctionnel
  - Chaque sous-ensemble peut disposer de ses propres applications et infrastructures
  - L’évolution technologique est nécessairement asynchrone
  - Idéalement, elle ne devrait pas être perçue en tant que telle par le métier
  - Bien que certaines fonctions ou niveaux de performance puissent en dépendre
- Rationaliser l’évolution des plateformes
  - Obsolescence, partenariats, homogénéisation, mutualisation
  - Rarement suscitée par le besoin métier
- Ouvrir toutes les options
  - Grâce à la maitrise de la conception fonctionnelle

---
Transformation technologique - « aspects de la Maturité »
Transformation technologique - « aspects de la Maturité »
Gestion de l'obsolescence
  - Inventaire approximatif, véritable gestion des actifs
  - On y pense, études de coût, de risque, plan d’action permanent continu
- Veille technologique
  - Ouverture des options technologiques, qualification temporelle
- Urbanisation
  - Choix de l’application cible politique, technique, organisationnel ?
- Sourcing plateforme
Ressources physiques dédiées, virtualisation privée locale / globale, PAAS / Cloud… :
  - Une seule option « politique », veille et projection pour la mise en œuvre de nouveaux modèles

---
Transformation technologique - « aspects de la Maturité »
Transformation technologique - « aspects de la Maturité »
Sourcing applicatif
Logiciels commerciaux sur étagère, open-source, développement spécifique interne / externe…
  - Une seule option « politique », veille et projection pour la mise en œuvre de nouveaux modèles
- Evaluation économique
  - Argumentation basée sur l’impact sur les performances opérationnelles, transformationnelles
- Plan de transformation technologique
  - Projet classique, appréciation du risque de la phase transitoire : résistance au changement, régression fonctionnelle, perturbations opérationnelles, courbe d'apprentissage

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Objectifs de l’Organisation et de la Gouvernance
Objectifs de l’Organisation et de la Gouvernance
Répondre efficacement aux besoins métier liés à l’automation
  - Assurer le support et la continuité de service
  - Gérer transformation (continue et projets)
  - Intégrer la sécurité sous tous ses aspects
- Gérer les ressources internes et externes
- Gérer la connaissance et les compétences
- S’assurer du support de la direction : moyens, engagement
  - Cohérence des activités avec la stratégie et les moyens de l’entreprise
  - Justification des investissements et des charges
  - Mesure de la performance
- Gérer la transformation de l’organisation elle-même
  - Schéma directeur de l’évolution de l’organisation

---
Organisation et gouvernance : « aspects de la Maturité »
Organisation et gouvernance : « aspects de la Maturité »
Justification du modèle organisationnel
  - Verbal, articulation systémique avec les autres entités organisationnelles – exemple : Automation / informatique industrielle / informatique centrale / ingénierie
- Justification de l’automation
  - « Simplement indispensable », argumentation précise de la contribution au succès de l’entreprise, générale, par projet
- Définition des processus et fonctions
  - Vague, dirigiste, autonome

---
Organisation et gouvernance : « aspects de la Maturité »
Organisation et gouvernance : « aspects de la Maturité »
Gestion de la connaissance
  - Des mots, des moyens, des résultats
- Gestion des compétences et des partenariats + RH/SRM
  - Sécurité, disponibilité, flexibilité, efficacité, motivation, dév. personnel
- Transformation continue
  - Attente rupture, schéma directeurs périodiques, chantier permanent

---
Hierarchies décisionnelle :
Hierarchies décisionnelle :
N1
- Du haut en bas de la hiérarchie décisionnelle, la variété (nombre d’états possibles) augmente.
- Le « chef » ne perçoit qu’une petite partie de la réalité du sous-système
- Ses ordres simples sont amplifiés en flux d’activités complexes
- L’organisation fonctionne si la variété requise pour la réalisation du travail est effective
  - L’autonomie du sous-système doit compenser l’insuffisance des directives
N2
N3

---
L’entreprise fractale
L’entreprise fractale
Corporation
Engineering
Steering
Production
Planning
Steering
Automation
Planning
Steering
Coordination
Contractor
Planning
Operations
 Steering
Coordination
Research
Planning
Operations
Coordination
..
Operations
Transformation
Transformation
Transformation
Transformation

---
Agenda
Agenda
- AAAA
- 1 Conception fonctionnelle
- 2 Contribution au développement intellectuel
- 3 Gestion de la transformation
  - Planification
  - Transformation technologique
  - Organisation et gouvernance
- Conclusion

---
Conclusion
Conclusion
Les métiers de l’automation se multiplient
  - Variés, nouveaux, de haute technicité
  - => Spécialisation et collaboration
- Les systèmes industriels continuent à évoluer
  - Optimisation des processus physiques => opérationnels
  - Externalisation des services
- La technologie poursuit ses développements
  - Virtualisation, information, outils de conception, applications
- L’automatisation doit rester (ou redevenir) « industrielle »
  - Une discipline d’ingénierie collaborative multi-métiers, souple, guidée par les modèles
- Les réflexions proposées concernent tous les acteurs
  - Industriels, intégrateurs, fournisseurs, enseignants et chercheurs
  - Un fil conducteur pour des actions concrètes

---
Discussion ?